## Lamp 2 - QR01 Daftar Aset
Bil | BA | Kerja (OH/UG) | Jenis SN. (LKKK/Express) | No SN. | Alamat | Tarikh Siap (NC05) | PIAT (Y/N) | Nama Pencawang / Nama Feeder Pillar | Nama Feeder / Nama Jalan |  | Tarikh Mulatugas (cadang dikeluarkan) | Seksyen |  | Bil Saiz Tiang |  |  | Bil Jenis Tiang |  |  |  | Jenis Pepasangan Tiang (Terus,Sudut,Pembahagian,Tamatan,Umbang Terbang,Tiang Penyokong) | ABC (Span) |  |  |  | PVC (Span) |  |  | BARE (Span) |  |  | Jumlah Span | Talian Utama (M) / Serbis (S) | Bil Umbang | Bil Black Box | Bil LVPT Cap Bank | Jenis Kotak Fius (Switch Fuse 160A, Switch Fuse 400A, Green Box, Fuse Tiang, Mini F/pillar) | Bilangan Serbis Melibatkan 1 pengguna sahaja | Catatan
[10 empty] | FP Size |  | Dari (No Tiang / Nama Feeder) | Ke (No Tiang/ Nama Feeder/ No Rumah/ No Kedai) | 7.5 | 9 | 10 | Spun | Konkrit | Besi | Kayu |  | 3 X 185 | 3 X 95 | 3 X 16 | 1 X 16 | 19/064 | 7/083 | 7/044 | 7/173 | 7/122 | 3/132
1 | KL Barat | OH/Combine Service | LKKK | 3333335699 | 10/11 bandar sunway malaysia | 2023-07-18 | yes | bander sunway | pjs10 |  |  | abc | 1900-05-02 | 50 | 20 | 3 | 20 | 10 | 20 |  |  | 1 | 2 |  |  | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 21 |  | S
2
3
4
5 | [20 empty] | Pembahagian
6 | [20 empty] | Terus
7
8
9
10
11
12
13
14
15 | [20 empty] | Terus
16 | [20 empty] | Terus
17 | [20 empty] | Terus
18 | [20 empty] | Terus
19 | [20 empty] | Terus
20 | [20 empty] | Tamatan
21 | [20 empty] | Terus
22 | [20 empty] | Pembahagian
23 | [20 empty] | Pembahagian
24 | [20 empty] | Terus
25 | [20 empty] | Terus
26 | [20 empty] | Terus
27 | [20 empty] | Pembahagian
28 | [20 empty] | Terus
29 | [20 empty] | Terus
30 | [20 empty] | Tamatan

## Lamp 3 - Pelan Senggaraan QR02B (hidden)
Pelan Senggaraan SAVR : ENGR-750-44-QR-02
Kawasan : KLANG
[24 empty] | Rondaan LV Feeder dijalankan setiap 12 bulan |  | Condition Assesment (Bacaan Beban Feeder) |  | Condition Assesment (Thermografi) jika ada
Bil | Nama Pencawang / Nama Feeder Pillar / Nama Jalan | LVDB/FEEDER PILLAR |  |  | Tarikh Mulatugas | SEKSYEN |  | FL Pencawang | Nama Pencawang | LVDB/FEEDER PILLAR |  |  | Tarikh Mulatugas | No. Tiang | Saiz Tiang | Jenis Tiang | Jenis Pepasangan Tiang (Terus,Sudut,Pembahagian,Tamatan,Umbang Terbang,Tiang Penyokong) | Saiz Pengalir | Jarak (m) | Bil Umbang | Bil Kotak Fius | Jenis Kotak Fius (Switch Fuse 160A, Switch Fuse 400A, Green Box, Fuse Tiang, Mini F/pillar) | Bilangan Serbis | Tarikh Rondaan |  | Tarikh Rondaan |  | Tarikh Rondaan |  | Catatan
|  | Structure (cnth: TX1P1F1) TX1 - Transformer 1 P1 - Feeder Pillar/LVDB 1 F1 - LV Feeder No 1 | Feeder Name (Hariz) | FP Size |  | DARI | KE |  |  | Structure (cnth: TX1P1F1) TX1 - Transformer 1 P1 - Feeder Pillar/LVDB 1 F1 - LV Feeder No 1 | FP Name | FP Size | [11 empty] | Dirancang | Sebenar | Dirancang | Sebenar | Dirancang | Sebenar
1 | Bandar Puteri No.7 | TX1P1F1 | Feeder A |  | 2011-10-01 | BP 1 | BP 40 | BKLG/PCE/J00152 | Bandar Puteri No.7 | TX1P1F1 | FP Jalan Sanggul 5 |  | 2011-10-01 | SGL 10 | 9M | Spun | Tamatan | ABC 3 X 185 MMP | 30 M | 2 | 0 | 0 | 0 | 2014-10-01 | 2014-10-15 | 2014-01-02 | 2014-01-02 | 2014-01-02 | 2014-01-02
2 | Bandar Puteri No.7 | TX1P1F1 | Feeder B |  | 2011-10-01 | T5 | T5/10 | BKLG/PCE/J00153 | Bandar Puteri No.7 | TX1P1F1 | FP Jalan Sanggul 5 |  | 2011-10-01 | SGL 11 | 9M | Spun | Terus | ABC 3 X 185 MMP | 30 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014-10-01 | 2014-10-15 | 2014-01-02 | 2014-01-02 | 2014-01-02 | 2014-01-02
3 | Bandar Puteri No.7 | TX1P1F1 | Feeder C |  | 2011-10-01 | BP 10 | RUMAH | BKLG/PCE/J00154 | Bandar Puteri No.7 | TX1P1F1 | FP Jalan Sanggul 5 |  | 2011-10-01 | SGL 12 | 9M | Spun | Terus | ABC 3 X 185 MMP | 30 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014-10-01 | 2014-10-15
4 | Bandar Puteri No.7 | TX1P1F1 | FP Jalan Sanggul 5 |  | 2011-10-01 |  |  | BKLG/PCE/J00155 | Bandar Puteri No.7 | TX1P1F1 | FP Jalan Sanggul 5 |  | 2011-10-01 | SGL 13 | 9M | Spun | Terus | ABC 3 X 185 MMP | 30 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014-10-01 | 2014-10-15
5 | Bandar Puteri No.7 | TX1P1F1 | FP Jalan Sanggul 5 |  | 2011-10-01 |  |  | BKLG/PCE/J00156 | Bandar Puteri No.7 | TX1P1F1 | FP Jalan Sanggul 5 |  | 2011-10-01 | SGL 14 | 9M | Spun | Pembahagian | ABC 3 X 185 MMP | 30 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014-10-01 | 2014-10-15
6 | Bandar Puteri No.7 | TX1P1F1 | FP Jalan Sanggul 5 |  | 2011-10-01 |  |  | BKLG/PCE/J00157 | Bandar Puteri No.7 | TX1P1F1 | FP Jalan Sanggul 5 |  | 2011-10-01 | SGL 15 | 9M | Spun | Terus | ABC 3 X 185 MMP | 30 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014-10-01 | 2014-10-15
7 | Bandar Puteri No.7 | TX1P1F1 | FP Jalan Sanggul 5 |  | 2011-10-01 |  |  | BKLG/PCE/J00158 | Bandar Puteri No.7 | TX1P1F1 | FP Jalan Sanggul 5 |  | 2011-10-01 | SGL 16 | 9M | Spun | Terus | ABC 3 X 185 MMP | 30 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014-10-01 | 2014-10-15
8 | Bandar Puteri No.7 | TX1P1F1 | FP Jalan Sanggul 5 |  | 2011-10-01 |  |  | BKLG/PCE/J00159 | Bandar Puteri No.7 | TX1P1F1 | FP Jalan Sanggul 5 |  | 2011-10-01 | SGL 17 | 9M | Spun | Terus | ABC 3 X 185 MMP | 30 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014-10-01 | 2014-10-15
9 | Bandar Puteri No.7 | TX1P1F1 | FP Jalan Sanggul 5 |  | 2011-10-01 |  |  | BKLG/PCE/J00160 | Bandar Puteri No.7 | TX1P1F1 | FP Jalan Sanggul 5 |  | 2011-10-01 | SGL 18 | 9M | Spun | Terus | ABC 3 X 185 MMP | 30 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014-10-01 | 2014-10-15
10 | Bandar Puteri No.7 | TX1P1F1 | FP Jalan Sanggul 5 |  | 2011-10-01 |  |  | BKLG/PCE/J00161 | Bandar Puteri No.7 | TX1P1F1 | FP Jalan Sanggul 5 |  | 2011-10-01 | SGL 19 | 9M | Spun | Terus | ABC 3 X 185 MMP | 30 M | 0 | 1 | Switch Fuse 400A | 3 | 2014-10-01 | 2014-10-15
11 | Bandar Puteri No.7 | TX1P1F1 | FP Jalan Sanggul 5 |  | 2011-10-01 |  |  | BKLG/PCE/J00162 | Bandar Puteri No.7 | TX1P1F1 | FP Jalan Sanggul 5 |  | 2011-10-01 | SGL 20 | 9M | Spun | Terus | ABC 3 X 185 MMP | 30 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014-10-01 | 2014-10-15
12 | Bandar Puteri No.7 | TX1P1F1 | FP Jalan Sanggul 5 |  | 2011-10-01 |  |  | BKLG/PCE/J00163 | Bandar Puteri No.7 | TX1P1F1 | FP Jalan Sanggul 5 |  | 2011-10-01 | SGL 21 | 9M | Spun | Terus | ABC 3 X 185 MMP | 30 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014-10-01 | 2014-10-15
13 | Bandar Puteri No.7 | TX1P1F2 | FP jalan Sanggul 6 |  | 2011-11-01 |  |  | BKLG/PCE/J00164 | Bandar Puteri No.7 | TX1P1F2 | FP jalan Sanggul 6 |  | 2011-11-01 | SGL 22 | 9M | Spun | Terus | ABC 3 X 185 MMP | 30 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014-11-01 | 2014-12-15
14 | Bandar Puteri No.7 | TX1P1F2 | FP jalan Sanggul 6 |  | 2011-11-01 |  |  | BKLG/PCE/J00165 | Bandar Puteri No.7 | TX1P1F2 | FP jalan Sanggul 6 |  | 2011-11-01 | SGL 23 | 9M | Spun | Terus | ABC 3 X 185 MMP | 30 M | 0 | 0 | 0 | 3 | 2014-11-01 | 2014-12-15
15 | Bandar Puteri No.7 | TX1P1F2 | FP jalan Sanggul 6 |  | 2011-11-01 |  |  | BKLG/PCE/J00166 | Bandar Puteri No.7 | TX1P1F2 | FP jalan Sanggul 6 |  | 2011-11-01 | SGL 24 | 9M | Spun | Terus | ABC 1X 16/3X 7/083 MMP | 30 M | 0 | 0 | 0 | 1 | 2014-11-01 | 2014-12-15
16 | Bandar Puteri No.7 | TX1P1F2 | FP jalan Sanggul 6 |  | 2011-11-01 |  |  | BKLG/PCE/J00167 | Bandar Puteri No.7 | TX1P1F2 | FP jalan Sanggul 6 |  | 2011-11-01 | SGL 25 | 9M | Spun | Terus | ABC 3X 16/3X 7/083 MMP | 30 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014-11-01 | 2014-12-15
17 | Bandar Puteri No.7 | TX1P1F2 | FP jalan Sanggul 6 |  | 2011-11-01 |  |  | BKLG/PCE/J00168 | Bandar Puteri No.7 | TX1P1F2 | FP jalan Sanggul 6 |  | 2011-11-01 | SGL 26 | 9M | Spun | Terus | ABC 3X 16/3X 7/083 MMP | 30 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014-11-01 | 2014-12-15
18 | Bandar Puteri No.7 | TX1P1F2 | FP jalan Sanggul 6 |  | 2011-11-01 |  |  | BKLG/PCE/J00169 | Bandar Puteri No.7 | TX1P1F2 | FP jalan Sanggul 6 |  | 2011-11-01 | SGL 27 | 9M | Spun | Terus | ABC 3X 16/3X 7/083 MMP | 30 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014-11-01 | 2014-12-15
19 | Bandar Puteri No.7 | TX1P1F2 | FP jalan Sanggul 6 |  | 2011-11-01 |  |  | BKLG/PCE/J00170 | Bandar Puteri No.7 | TX1P1F2 | FP jalan Sanggul 6 |  | 2011-11-01 | SGL 28 | 9M | Spun | Terus | ABC 3X 16/3X 7/083 MMP | 30 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014-11-01 | 2014-12-15
20 | Bandar Puteri No.7 | TX1P1F2 | FP jalan Sanggul 6 |  | 2011-11-01 |  |  | BKLG/PCE/J00171 | Bandar Puteri No.7 | TX1P1F2 | FP jalan Sanggul 6 |  | 2011-11-01 | SGL 29 | 9M | Spun | Tamatan | ABC 3X 16/3X 7/083 MMP | 30 M | 0 | 0 | 0 | 2 | 2014-11-01 | 2014-12-15
21 | Bandar Puteri No.7 | TX1P1F2 | FP jalan Sanggul 6 |  | 2011-11-01 |  |  | BKLG/PCE/J00172 | Bandar Puteri No.7 | TX1P1F2 | FP jalan Sanggul 6 |  | 2011-11-01 | SGL 30 | 9M | Spun | Terus | ABC 3 X 185 MMP | 30 M | 0 | 0 | 0 | 2 | 2014-11-01 | 2014-12-15
22 | Bandar Puteri No.7 | TX1P1F2 | FP jalan Sanggul 6 |  | 2011-11-01 |  |  | BKLG/PCE/J00173 | Bandar Puteri No.7 | TX1P1F2 | FP jalan Sanggul 6 |  | 2011-11-01 | SGL 31/L1 | 7.5M | Spun | Pembahagian | ABC 1 X 16 MMP | 30 M | 0 | 0 | 0 | 1 | 2014-11-01 | 2014-12-15
23 | Bandar Puteri No.7 | TX1P1F2 | FP jalan Sanggul 6 |  | 2011-11-01 |  |  | BKLG/PCE/J00174 | Bandar Puteri No.7 | TX1P1F2 | FP jalan Sanggul 6 |  | 2011-11-01 | SGL 31/L2 | 7.5M | Spun | Pembahagian | ABC 3 X 16 MMP | 30 M | 1 | 0 | 0 | 1 | 2014-11-01 | 2014-12-15
24 | Bandar Puteri No.7 | TX1P1F2 | FP jalan Sanggul 6 |  | 2011-11-01 |  |  | BKLG/PCE/J00175 | Bandar Puteri No.7 | TX1P1F2 | FP jalan Sanggul 6 |  | 2011-11-01 | SGL 31/L3 | 7.5M | Spun | Terus | ABC 3 X 16 MMP | 30 M | 0 | 0 | 0 | 1 | 2014-11-01 | 2014-12-15
25 | Bandar Puteri No.7 | TX1P1F2 | FP jalan Sanggul 6 |  | 2011-11-01 |  |  | BKLG/PCE/J00176 | Bandar Puteri No.7 | TX1P1F2 | FP jalan Sanggul 6 |  | 2011-11-01 | SGL 31/L4 | 7.5M | Spun | Terus | ABC 1 X 16 MMP | 30 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014-11-01 | 2014-12-15
26 | Bandar Puteri No.7 | TX1P1F2 | FP jalan Sanggul 6 |  | 2011-11-01 |  |  | BKLG/PCE/J00177 | Bandar Puteri No.7 | TX1P1F2 | FP jalan Sanggul 6 |  | 2011-11-01 | SGL 31/L5 | 7.5M | Spun | Terus | ABC 1 X 16 MMP | 30 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014-11-01 | 2014-12-15
27 | Bandar Puteri No.7 | TX1P1F2 | FP jalan Sanggul 6 |  | 2011-11-01 |  |  | BKLG/PCE/J00178 | Bandar Puteri No.7 | TX1P1F2 | FP jalan Sanggul 6 |  | 2011-11-01 | SGL 31/L6 | 7.5M | Spun | Pembahagian | ABC 1 X 16 MMP | 30 M | 0 | 0 | 0 | 1 | 2014-11-01 | 2014-12-15
28 | Bandar Puteri No.7 | TX1P1F2 | FP jalan Sanggul 6 |  | 2011-11-01 |  |  | BKLG/PCE/J00179 | Bandar Puteri No.7 | TX1P1F2 | FP jalan Sanggul 6 |  | 2011-11-01 | SGL 31/L7 | 7.5M | Spun | Terus | ABC 1 X 16 MMP | 30 M | 0 | 0 | 0 | 1 | 2014-11-01 | 2014-12-15
29 | Bandar Puteri No.7 | TX1P1F2 | FP jalan Sanggul 6 |  | 2011-11-01 |  |  | BKLG/PCE/J00180 | Bandar Puteri No.7 | TX1P1F2 | FP jalan Sanggul 6 |  | 2011-11-01 | SGL 31/L8 | 7.5M | Spun | Terus | ABC 1 X 16 MMP | 30 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014-11-01 | 2014-12-15
30 | Bandar Puteri No.7 | TX1P1F2 | FP jalan Sanggul 6 |  | 2011-11-01 |  |  | BKLG/PCE/J00181 | Bandar Puteri No.7 | TX1P1F2 | FP jalan Sanggul 6 |  | 2011-11-01 | SGL 31/L9 | 7.5M | Spun | Tamatan | ABC 1 X 16 MMP | 30 M | 0 | 0 | 0 | 1 | 2014-11-01 | 2014-12-15
31 | Bandar Puteri No.7 | TX1P1F2 | FP jalan Sanggul 6 |  | 2011-11-01 |  |  | BKLG/PCE/J00182 | Bandar Puteri No.7 | TX1P1F2 | FP jalan Sanggul 6 |  | 2011-11-01 | SGL 31/L10 | 9M | Spun | Terus | ABC 3 X 185 MMP | 30 M | 0 | 0 | 0 | 1 | 2014-11-01 | 2014-12-15
32 | Bandar Puteri No.7 | TX1P1F2 | FP jalan Sanggul 6 |  | 2011-11-01 |  |  | BKLG/PCE/J00183 | Bandar Puteri No.7 | TX1P1F2 | FP jalan Sanggul 6 |  | 2011-11-01 | SGL 31/L11 | 7.5M | Spun | Pembahagian | ABC 1 X 16 MMP | 30 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014-11-01 | 2014-12-15
33 | Bandar Puteri No.7 | TX1P1F2 | FP jalan Sanggul 6 |  | 2011-11-01 |  |  | BKLG/PCE/J00184 | Bandar Puteri No.7 | TX1P1F2 | FP jalan Sanggul 6 |  | 2011-11-01 | SGL 31/L12 | 7.5M | Spun | Tamatan | ABC 1 X 16 MMP | 30 M | 0 | 0 | 0 | 1 | 2014-11-01 | 2014-12-15